## Sheet1
类别 | 编号 | 配套设备 | 试剂/耗材 名称
微生物 | 1 | 全自动细菌鉴定仪 VITEK2 COMPACT | 革兰氏阴性细菌鉴定卡
| 2 |  | 革兰氏阳性细菌鉴定卡
| 3 |  | 酵母菌鉴定卡
| 4 |  | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡
| 5 |  | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片
| 6 |  | 革兰氏阴性细菌药敏卡22139
| 7 |  | 革兰氏阳性细菌药敏卡片
| 8 |  | 肺炎链球菌药敏卡片
| 9 |  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334
| 10 |  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335
| 11 | 全自动血培养仪 BACT/ALERT 3D | 需氧微生物培养瓶\成人型
| 12 |  | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶
| 13 |  | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶\儿童型
| 14 |  | 营养琼脂培养基
| 15 |  | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基
| 16 |  | 血平板（9cm）
| 17 |  | 麦康凯平板（9cm）
| 18 |  | 念珠菌显色平板 B型（7cm）
| 19 |  | 新型隐球菌染色液
| 20 |  | 革兰氏染色液（快速法）
| 21 |  | 革兰氏染色液（快速法）\ 脱色液
| 22 |  | 革兰氏染色液（快速法）\ 龙胆紫液
| 23 |  | 革兰氏染色液（快速法）\ 碘溶液
| 24 |  | 革兰氏染色液（快速法）\ 沙黄溶液
| 25 |  | 结核菌染色液
| 26 |  | 0.1%硫代硫酸钠营养肉汤
| 27 |  | 0.3%甘氨酸营养肉汤
| 28 |  | 洗脱液（含0.3%吐温和0.3%卵磷脂）
| 29 |  | 3%吐温80营养肉汤
| 30 |  | 一次性采样拭子1U011S\管装包装\
| 31 |  | 108C咽拭子 运送培养基
| 32 |  | 厌氧产气袋
| 33 |  | 矿物油\1×125ml\
| 34 |  | 男性拭子
| 35 |  | 支原体培养鉴定及药敏试剂盒
| 36 |  | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法）
| 37 |  | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶法）
| 38 |  | 盐酸二甲基对苯二胺 化学释放剂试纸
| 39 |  | 蛋白胨水（靛基质试验用）（色氨酸肉汤）
| 40 |  | 显色指示剂（靛基质试剂）
| 41 |  | 二氧化碳释放袋
| 42 |  | 1%亚碲酸钾-庆大霉素 混合溶液
| 43 |  | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法）
| 44 |  | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片（扩散法）
| 45 |  | 厄他培南药敏实验纸片（扩散法）
| 46 |  | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）
| 47 |  | 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片（扩散法）
| 48 |  | 替加环素药敏实验纸片（扩散法）
| 49 |  | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法)
| 50 |  | 替考拉宁药敏实验纸片（扩散法）
| 51 |  | 头孢吡肟药敏实验纸片(扩散法)
| 52 |  | 头孢哌酮药敏实验纸片(扩散法)
| 53 |  | 头孢西丁药敏实验纸片(扩散法)
| 54 |  | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法)
| 55 |  | 左氧氟沙星药敏实验纸片(扩散法）
| 56 |  | 氨曲南药敏实验纸片(扩散法)
| 57 |  | 亚胺培南药敏实验纸片(扩散法)
| 58 |  | 利奈唑胺药敏实验纸片(扩散法)
| 59 |  | 万古霉素药敏实验纸片(扩散法)
| 60 |  | 头孢呋新钠药敏实验纸片(扩散
| 61 |  | 哌拉西林药敏实验纸片(扩散法)
| 62 |  | 米诺环素药敏实验纸片(扩散法)
| 63 |  | 红霉素药敏实验纸片(扩散法)
| 64 |  | 诺氟海沙星药敏实验纸片(扩散法)
| 65 |  | 庆大霉素药敏实验纸片(扩散法)
| 66 |  | 氨苄西林药敏实验纸片(扩散法)
| 67 |  | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法）
| 68 |  | 头孢曲松药敏实验纸片(扩散法)
| 69 |  | 阿米卡星药敏实验纸片(扩散法)
| 70 |  | 四环素药敏实验纸片(扩散法)
| 71 |  | 克林霉素药敏实验纸片(扩散法)
| 72 |  | 青霉素药敏实验纸片(扩散法)
| 73 |  | 苯唑西林药敏实验纸片(扩散法)
| 74 |  | 氯霉素药敏实验纸片(扩散法)
| 75 |  | 头孢他啶药敏实验纸片(扩散法)
| 76 |  | 环丙沙星药敏实验纸片(扩散法)
| 77 |  | 美罗培能药敏实验纸片(扩散法)
| 78 |  | 头孢他啶/棒酸纸片
| 79 |  | 呋喃妥因纸片，
| 80 |  | 阿莫西林/棒酸
| 81 |  | 替卡西林/棒酸
| 82 |  | 妥布霉素纸片
| 83 |  | 氧氟沙星纸片
| 84 |  | 庆大霉素纸片120ug
| 85 |  | 阿齐霉素纸片
| 86 |  | 利福平纸片
| 87 |  | 奥普托星纸片
| 88 |  | 杆菌肽纸片
| 89 |  | 磷霉素FOS
| 90 |  | 头孢噻肟棒酸纸片
| 91 |  | 半固体琼脂培养基 100g/瓶
| 92 |  | 4号琼脂 250g/瓶
| 93 |  | 碱性蛋白胨水培养基 250g/瓶
| 94 |  | 水解酪蛋白琼脂（MH琼脂） 250g/瓶
| 95 |  | 营养琼脂培养基 250g/瓶
| 96 |  | SS琼脂培养基 250g/瓶
| 97 |  | 普通肉汤培养基 250g/瓶
| 98 |  | 克氏双糖铁琼脂 250g/瓶
| 99 |  | 肠道菌培养基（SS琼脂，平板）
| 100 |  | 药敏试验培养基平板（MH琼脂培养基）
| 101 |  | O1群霍乱弧菌诊断血清 1mlx11瓶
| 102 |  | O139霍乱弧菌诊断血清 1ml/瓶
| 103 |  | 沙门氏菌属诊断血清（30种） 1ml/瓶x30瓶
| 104 |  | 沙门氏菌属诊断血清（11种） 1ml/瓶x11瓶
| 105 |  | 沙门氏菌属诊断血清（A-F群"O"多价） 1ml/瓶
| 106 |  | 志贺氏菌属诊断血清 4种多价 1ml/瓶
| 107 |  | 志贺氏菌属诊断血清 福氏多价 1ml/瓶
| 108 |  | 志贺氏菌属诊断血清 鲍氏1-5型 1ml/瓶
| 109 |  | 志贺氏菌属诊断血清 宋内氏1相 1ml/瓶
| 110 |  | 志贺氏菌属诊断血清 痢疾1型 1ml/瓶
| 111 |  | 志贺氏菌属诊断血清 痢疾2型 1ml/瓶
PCR | 1 | 罗氏z480全自动荧光定量PCR分析仪 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR荧光探针法）
| 2 |  | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
| 3 |  | 人类CYP2C19基因检测试剂盒（PCR荧光探针法）
| 4 |  | 人类CYP2C9和VKORC1基因检测试剂盒（PCR荧光探针法）
| 5 |  | 人类SLCO1B1和ApoE基因检测试剂盒（PCR荧光探针法）
| 6 |  | 登革热病毒核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
| 7 |  | 全血基因组DNA提取试剂盒
| 8 |  | 人类MTHFR基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
| 9 | SEBIA 全自动毛细管电泳仪 Capillarys 2 | 糖化血红蛋白测试试剂盒（电泳法）（含配套耗材清洗液、buffer、反应杯、滤纸等）
| 10 |  | 血清蛋白测试试剂盒（电泳法）（含配套耗材清洗液、buffer、反应杯、滤纸等）
| 11 |  | CAPICLEAN（专用配套）
| 12 |  | 糖化血红蛋白校准品（电泳法）
| 13 |  | 尖底质控管及试管帽
| 14 |  | C2毛细管
| 15 |  | 氘灯
| 16 |  | 进样针
| 17 | BD CANTO II流式细胞仪 | BD FACS CLEAN清洗液
| 18 |  | FACS SHUTDOWN SOLUTION关机液
| 19 |  | HLA-B27检测试剂盒（流式细胞法）
| 20 |  | 淋巴细胞亚群检测试剂盒
| 21 |  | 鞘液
输血科 | 1 | CFMS LEPU-8800 | 血栓弹力图(普通杯)检测试剂盒(粘度检测法)
| 2 |  | 抗A抗B血型定型试剂
| 3 |  | 抗D(IgM+IgG)血型定
| 4 |  | 抗体筛选红细胞试剂盒
| 5 |  | 凝聚胺介质试剂
| 6 |  | 人ABO血型反定型用红细胞
| 7 | K37-24试剂卡孵育器+TD2-24医用离心机 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法）
生殖 | 1 | multiskan FC | 精浆弹性蛋白酶定量测定试剂盒（酶联免疫吸附法）
| 2 |  | 精浆果糖定量测定试剂盒（酶法）
| 3 |  | 精浆柠檬酸定量测定试盒（酶法）
| 4 |  | 精浆酸性磷酸酶定量测定试剂盒
| 5 |  | 精浆锌定量测定试剂盒（5-Br-PAPS显色法）
| 6 |  | 精浆中性α-葡萄糖糖苷酶定量测定试剂盒（改良Cooper法）
| 7 |  | 精液乳酸脱氢酶同工X定量测定试剂盒（速率法）
| 8 |  | 精子DNA碎片检测试剂盒（精子染色质扩散法）
| 9 |  | 精子包被抗体IgG检测试剂盒（乳胶法）
| 10 |  | 精子顶体酶活性定量测定试剂盒（固相BAPNA法）
| 11 |  | 精子染色试剂盒(Diff-Quik）快速染色法
| 12 | WLJY-9000 | 精子计数板（一次性精子计数池）
滨江-临检 | 1 | 沃芬 ACL TOP 700 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）
| 2 |  | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）
| 3 |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）
| 4 |  | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法）
| 5 |  | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）
| 6 |  | 冲洗液
| 7 |  | 清洗液A（盐酸）
| 8 |  | Clean B
| 9 |  | 凝血分析用稀释液
| 10 |  | 比色杯（分析杯）
| 11 |  | 校准品
| 12 | GEM 3500 | 全自动血气测定试剂盒（电极法）
| 13 | Mejer-700I | 干化学尿液分析试纸条
| 14 |  | 化学清洗液
| 15 | ZJWT4100全自动血型鉴定仪 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法）
| 16 |  | ABO、RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶）
| 17 |  | 抗人球蛋白（抗IgG）检测卡（柱凝集法）
| 18 |  | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法）
| 19 |  | Rh血型分型检测卡（柱凝集法）
| 20 |  | ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞）
| 21 |  | 不规则抗体筛选红细胞试剂
| 22 |  | 一次性TIP头
| 23 | SYSMEX XS-900i | 血细胞分析用溶血剂 SLS-220A
| 24 |  | 血细胞分析用溶血剂 FFD-200A
| 25 |  | 血细胞分析用稀释液 稀释液-SYS（PK）
| 26 |  | 血细胞分析用溶血剂 FFS-800A
| 27 |  | 清洗剂 STACCLEANER-SYS-K
| 28 |  | 血细胞分析仪用校准品 SCS-1000
| 29 | SYSMEX UF-500i | 尿液分析用稀释液 UPS-300A 沉渣稀释液
| 30 |  | 尿液分析用稀释液 UPB-300A 细菌稀释液
| 31 |  | 尿液分析用鞘液 UTS-900A
| 32 |  | 尿液分析用染色液 USS-800A 沉渣染液
| 33 |  | 尿液分析用染色液 USB-800A 细菌染液
| 34 |  | 尿有形成成份检测质控品 UFⅡ CONTROL（UTC-900）
| 35 |  | 校准品UFII Calibrator（UTA-100）
| 36 | Aristo 特定蛋白分析仪 | 急性时相反应特定蛋白测定比浊试剂盒 CRP
| 37 |  | C反应蛋白（CRP）质控品