## 临检试剂
类别 | 编号 | 配套设备 | 试剂/耗材 名称 | 中标供应商
1 | 1 | 希森美康 CS5100（在用联酷） | 血凝仪清洗液 | 浙江联酷商贸有限公司
| 2 |  | 全自动血液凝固分析装置用反应杯(CS用)
| 3 |  | 全自动血液凝固装置清洗液
| 4 |  | D-二聚体测定试剂盒
| 5 |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒
| 6 |  | 氯化钙溶液
| 7 |  | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)
| 8 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)
| 9 |  | 缓冲液
| 10 |  | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法)
| 11 | 希森美康 CS2000（在用联酷） | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法)
| 12 |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒
| 13 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)
2 | 14 | 血细胞分析仪XN3000（联酷在用） | 血液分析仪用校准品 XN CAL | 浙江联酷商贸有限公司
| 15 |  | 血细胞分析用染色液Fluorocell PLT
| 16 |  | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF
| 17 |  | 血细胞分析用染色液Fluorocell WNR
| 18 |  | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WDF
| 19 |  | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WNR
| 20 |  | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER
| 21 |  | 血细胞分析用稀释液
| 22 |  | 血细胞分析用稀释液CELLPACK DFL
| 23 |  | 清洗剂 STACCLEANER-SYS-K
3 | 24 | 普门CRP PA990（在用联酷） | C反应蛋白（CRP)校准品 | 浙江联酷商贸有限公司
| 25 |  | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)
4 | 26 | COBIO S120 +Urilyzer Auto（联酷在用） | 尿沉渣计数板 | 浙江联酷商贸有限公司
| 27 |  | 尿液分析试纸条
5 | 28 | 希森美康XN550（联酷在用） | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER SLS-211A | 浙江联酷商贸有限公司
| 29 |  | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WDF-220A
| 30 |  | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DFL-310A
| 31 |  | 血细胞分析用染色液 Fluorocell RET-801A
| 32 |  | 血细胞分析用稀释液 DCL-310A
6 | 33 | AVE-562（大便分析仪）（联酷在用） | 一次性使用粪便采集器 | 浙江联酷商贸有限公司
| 34 |  | 细胞计数板
| 35 |  | 大便隐血检测试剂盒(胶体金免疫层析法)
| 36 |  | 样本稀释液
| 37 |  | 钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金免疫层析法)
7 | 38 | 美一铭在用 | 阴道炎五联检试剂盒 | 杭州嘉泓医疗器械有限公司
8 | 39 | 美一铭在用 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 浙江美一铭生物科技有限公司
9 | 40 | 普门eCL8000（蓝蔚、科凌在用） | 肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂盒（电化学发光法） | 杭州科凌生物科技有限公司
| 41 |  | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（电化学发光法）
| 42 |  | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（电化学发光法）
| 43 |  | 降钙素原测定试剂盒（电化学发光法）
| 44 |  | 高敏肌钙蛋白T（hs-cTnT STAT)测定试剂盒（电化学发光法）
| 45 |  | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（NT-ProBNP STAT）（电化学发光法）
| 46 |  | 肌红蛋白（MYO STAT）（电化学发光法）
10 | 47 | 血气分析仪罗氏b221（诺嘉在用） | 生化模块定标液 | 浙江三力设备材料有限公司
| 48 |  | 血气检测试剂包
| 49 |  | 血气清洁液
| 50 |  | 葡萄糖/乳酸电极
11 | 51 |  | 网织红细胞染液 | 杭州优仕医疗设备有限公司
12 | 52 |  | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 杭州优仕医疗设备有限公司
13 | 53 |  | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 无
| 54 | 希森美康推片仪 | 瑞氏-姬姆萨染色液-A液
| 55 |  | 瑞氏-姬姆萨染液B液
14 | 56 | 优仕在用 | 便隐血(OB)试剂 | 杭州优仕医疗设备有限公司
15 | 57 | 国赛CRP（锦扬，庆春在用） | 急性时相反应特定蛋白测定比浊试剂盒 | 浙江锦扬生物科技有限公司
| 58 |  | C反应蛋白（CRP）质控品
| 59 |  | C反应蛋白（CRP）校准品
16 | 60 | UF1000i+AX4030（锦杨在用） | 尿液分析用稀释液 UPS-300A 沉渣稀释液 | 浙江锦扬生物科技有限公司
| 61 |  | 尿液分析用稀释液 UPB-300A 细菌稀释液
| 62 |  | 尿液分析用鞘液
| 63 |  | 尿清洗液
| 64 |  | 尿校准品
| 65 |  | 尿液分析用染色液 USS-800A 沉渣染液
| 66 |  | 尿液分析用染色液 USB-800A 细菌染液
| 67 |  | 尿液分析试纸条
17 | 68 | 帝迈血细胞分析仪DX79X（锦扬在用） | 血细胞分析用溶血剂 L1 | 浙江锦扬生物科技有限公司
| 69 |  | 血细胞分析用溶血剂 L2
| 70 |  | 血细胞分析用溶血剂LYR-1
| 71 |  | 血细胞分析用溶血剂LYR-2
| 72 |  | 血细胞分析用溶血剂LYR-3
| 73 |  | 血细胞分析用稀释液DIL-R
| 74 |  | 清洁液CLE-P
| 75 |  | 清洗液CLR
| 76 |  | 血细胞分析仪用校准物（光学法）
| 77 |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法，高值/中值/低值）3ml
| 78 |  | SAA
| 79 |  | C反应蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫散射比浊法）
| 80 |  | C反应蛋白校准品（6*0.5ml，需与CRP试剂盒配套销售）
| 81 |  | C反应蛋白质控品1(中文）（1*1.0ml，需与CRP试剂盒配套销售）
| 82 |  | C反应蛋白质控品2(中文）（1*1.0ml，需与CRP试剂盒配套销售）
| 83 |  | SAA校准品（5*0.5ml）
| 84 |  | SAA质控品（水平1：1*1.0ml）
| 85 |  | SAA质控品（水平2：1*1.0ml）